|  |
| --- |
| **герб**исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| от «\_\_\_»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_\_\_г. |

|  |
| --- |
|  |

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД**

**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

3300, г.Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org

**ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| 26 марта 2021 года |  Дело № 77/21-09  |
|  |  |  |  |  |
| г.Тирасполь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи Шевченко А. А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Службы государственного надзора МЮ ПМР (г.Тирасполь ул.Мира,50) о привлечении к административной ответственности общества с ограниченной ответственностью «Лавсар» (г.Тирасполь ул.Ленина,12), при участии в судебном заседании:

представителей заявителя Каримовой Е. С. по доверенности №02-03/219 от 28.12.2020г., Мазуров В. А. по доверенности № 02-03/37 от 17.02.2021 года,
 в отсутствие ООО «Лавсар», уведомленного о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом (заказное письмо с уведомлением № 7/443 от 15. 02. 2021 г, № 2/539 от 12.03.2021 г.)

**УСТАНОВИЛ:**

Служба государственного надзора Министерства юстиции ПМР обратилась в Арбитражный суд ПМР с заявлением о привлечении ООО «Лавсар» к административной ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 19.5 КоАП ПМР.

Определением Арбитражного суда ПМР от 15 февраля 2021 года заявление принято к производству и дело назначено к судебному разбирательству на 2 марта 2021 года, впоследствии рассмотрение дела откладывалось, извещением рассмотрение дела было перенесено.

Дело рассмотрено по существу, резолютивная часть решения объявлена 26 марта 2021 года, мотивированное решение изготовлено 26 марта 2021 г.

**Служба государственного надзора** свои требования обосновала следующими обстоятельствами.

29 января 2021 года в 10 час. 00 мин. при проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ООО «Лавсар», проводимого на основании Приказа Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 2021 года № 85 «О проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ООО «Лавсар», Службой государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики было выявлено, что юридическое лицо ООО «Лавсар» не исполнило Предписание Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 2020 года № 0468, выданное ООО «Лавсар» на основании Акта мероприятия по контролю (надзору) от 05 ноября 2020 года № 1772, а именно, в срок до 25 декабря 2020 года:

- пункт 1 - не проведено периодическое техническое освидетельствование котлов рег. №№ 1221, 1222, 1223, 1224, 1322, что является нарушением пункта 10.3. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°C), утвержденных Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 28.12.2001 г. № 575 (САЗ № 02-35) в действующей редакции (далее по тексту - ПУ и БЭК);

- пункт 2 - в котельной на котлах не вывешены таблички с указанием:

а) регистрационного номера;

б) разрешенного давления;

в) числа, месяца и года следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания, что является нарушением пункта 11.3. ПУ и БЭК;

- пункт 3 - на трубопроводах распределительной гребенки в котельной не выполнен ремонт тепловой изоляции, что является нарушением пункта 3.7. ПУ и БЭК;

- пункт 4 - давление теплоносителя в обратном трубопроводе котельной не приведено в соответствие с рекомендуемым давлением, определенным гидравлическим расчетом, выполненным проектным бюро ООО «Монтажавтоматика» (проект № 2014-010-РП-ТМ), что является нарушением пункта 2.5.1. Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2002 года №186 (САЗ 02-34) в действующей редакции;

- пункт 5 - не проведены очередные испытания и измерения основных параметров электроустановок ООО «Лавсар», а именно: ТП-420, автономной газовой котельной, не представлены протоколы, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40) в действующей редакции, (далее по тексту – Закона «Об электроэнергетике»), а также нарушением сроков, указанных в Приложении № 1 к Правилам эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Приказом Министерства регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2002 года № 289 (САЗ 02-34) в действующей редакции (далее по тексту – ПЭЭП);

- пункт 6 - не обеспечена эксплуатация электроустановок ООО «Лавсар», квалифицированным электротехническим персоналом, из числа работников, отвечающих требованиям норм и правил электробезопасности, также отсутствует лицо, ответственное за электрохозяйство, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона«Об электроэнергетике», пунктов 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7 ПЭЭП;

- пункт 7 - электроустановки ТП-420 (РУ – 10 кВ, РУ – 0,4 кВ) не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами, согласно нормам комплектации, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пункта 1.1.4 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2001 года № 570 (САЗ 02-4) в действующей редакции, приложения № 8 к Правилам применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технических требований к ним, утвержденных Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики №373 от 12 июля 2001 года (САЗ 01-30, журнал "Гострудпромнадзор ПМР информирует" от 1 ноября 2010 года N 3) в действующей редакции;

- пункт 8 - не выполняется система технического обслуживания и ремонтов оборудования ТП-420, не представлен график технического обслуживания и ремонтов, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пунктов 1.6.1, 1.6.2 ПЭЭП;

- пункт 9 - отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения в ТП-420, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пункта1.5.24 ПЭЭП.

Тем самым, ООО «Лавсар» были нарушены требования пункта 3 статьи 11 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 01 августа 2002 года № 174-З-III «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» (САЗ 02-31) в действующей редакции, согласно которому предписания являются обязательными для исполнения.

По выявленным нарушениям в отношении ООО «Лавсар» (г. Тирасполь, ул. Ленина, 12), Службой государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики был составлен протокол об административном правонарушении от 03 февраля 2021 года № 00000019, ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 19.5. Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях.

**Представитель Службы государственного надзора** в судебном заседании поддержала заявление, просила его удовлетворить по основаниям, указанным в заявлении с учетом дополнительных доводов, изложенных в письменных пояснениях от 26 марта 2021 года.

**ООО «Лавсар»** представителя для участия в рассмотрении дела не направило, о времени и месте рассмотрения дела уведомлялось надлежащим образом по месту регистрации Общества в соответствии со ст.ст.102-1 – 102-3 АПК ПМР, о чем в деле имеется заказное письмо с уведомлением № 7/443 от 15. 02. 2021 г, № 2/539 от 12.03.2021 г..

Кроме того, информация о принятии заявления к производству Арбитражного суда была размещена на официальном сайте Арбитражного суда ПМР в сети интернет в соответствии с п.1 ст.102-1 АПК ПМР.

Учитывая, что в силу пункта 3 статьи 130-16 АПК ПМР неявка лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения дела, дело рассмотрено в отсутствие Общества, извещенного о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

**Арбитражный суд,** заслушав пояснения представителя заявителя, оценив представленные суду доказательства, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии с положениями п.3 ст.23.1.КоАП ПМР, 130-14 АПК ПМР, рассмотрение данного дела отнесено к компетенции Арбитражного суда.

Согласно п.п.а) пункта 10 Положения о Службе государственного надзора МЮ ПМР, Служба наделяется полномочиями по государственному надзору за соблюдением законодательства ПМР юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

В силу п.9 Положения о Службе государственного надзора Министерства юстиции ПМР (Приложение № 1 к Приказу Министерства юстиции ПМР от 2 ноября 2015 года № 281) служба государственного надзора в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет кроме прочего надзор за соблюдением технических требований норм и стандартов технической эксплуатации теплопотребляющих установок; предупредительный государственный надзор за строительством, реконструкцией теплопотребляющих установок и объектов энергетики, вводом их в эксплуатацию в целях предотвращения отступлений от проектов; за эксплуатацией теплопотребляющих установок, энергопередающих сетей; за соблюдением собственниками зданий, сооружений градостроительных, строительных норм и правил.

Согласно п.п. и) пункта 10 Положения о Службе государственного надзора МЮ ПМР, Служба вправе выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений действующего законодательства и иных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики.

Как установлено судом и подтверждается представленными доказательствами, ООО «Лавсар» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 29.10.2004 г. за № 01-023-3686, место нахождения: г.Тирасполь ул.Ленина,12.

На основании Приказа начальника Службы государственного надзора № 85 от 21 января 2021 г. в отношении ООО «Лавсар» в соответствии со ст.8 п.2,5 Закона ПМР «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)», было проведено внеплановое мероприятие по контролю, при проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ООО «Лавсар», проводимого на основании Приказа Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 2021 года № 85 «О проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ООО «Лавсар», Службой государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики было выявлено, что юридическое лицо ООО «Лавсар» не исполнило Предписание Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 2020 года № 0468, выданное ООО «Лавсар» на основании Акта мероприятия по контролю (надзору) от 05 ноября 2020 года № 1772, а именно, в срок до 25 декабря 2020 года:

- пункт 1 - не проведено периодическое техническое освидетельствование котлов рег. №№ 1221, 1222, 1223, 1224, 1322, что является нарушением пункта 10.3. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°C), утвержденных Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 28.12.2001 г. № 575 (САЗ № 02-35) в действующей редакции (далее по тексту - ПУ и БЭК);

- пункт 2 - в котельной на котлах не вывешены таблички с указанием:

а) регистрационного номера;

б) разрешенного давления;

в) числа, месяца и года следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания, что является нарушением пункта 11.3. ПУ и БЭК;

- пункт 3 - на трубопроводах распределительной гребенки в котельной не выполнен ремонт тепловой изоляции, что является нарушением пункта 3.7. ПУ и БЭК;

- пункт 4 - давление теплоносителя в обратном трубопроводе котельной не приведено в соответствие с рекомендуемым давлением, определенным гидравлическим расчетом, выполненным проектным бюро ООО «Монтажавтоматика» (проект № 2014-010-РП-ТМ), что является нарушением пункта 2.5.1. Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2002 года №186 (САЗ 02-34) в действующей редакции;

- пункт 5 - не проведены очередные испытания и измерения основных параметров электроустановок ООО «Лавсар», а именно: ТП-420, автономной газовой котельной, не представлены протоколы, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40) в действующей редакции, (далее по тексту – Закона «Об электроэнергетике»), а также нарушением сроков, указанных в Приложении № 1 к Правилам эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Приказом Министерства регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2002 года № 289 (САЗ 02-34) в действующей редакции (далее по тексту – ПЭЭП);

- пункт 6 - не обеспечена эксплуатация электроустановок ООО «Лавсар», квалифицированным электротехническим персоналом, из числа работников, отвечающих требованиям норм и правил электробезопасности, также отсутствует лицо, ответственное за электрохозяйство, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона«Об электроэнергетике», пунктов 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7 ПЭЭП;

- пункт 7 - электроустановки ТП-420 (РУ – 10 кВ, РУ – 0,4 кВ) не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами, согласно нормам комплектации, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пункта 1.1.4 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2001 года № 570 (САЗ 02-4) в действующей редакции, приложения № 8 к Правилам применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технических требований к ним, утвержденных Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики №373 от 12 июля 2001 года (САЗ 01-30, журнал "Гострудпромнадзор ПМР информирует" от 1 ноября 2010 года N 3) в действующей редакции;

- пункт 8 - не выполняется система технического обслуживания и ремонтов оборудования ТП-420, не представлен график технического обслуживания и ремонтов, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пунктов 1.6.1, 1.6.2 ПЭЭП;

- пункт 9 - отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения в ТП-420, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пункта1.5.24 ПЭЭП.

Как установлено судом, Предписание выдано должностным лицом Службы государственного надзора МЮ ПМР в пределах полномочий и в соответствии с действующим законодательством ПМР

Неисполнение законного требования- предписания уполномоченного должностного лица подтверждается: копиями приказа № 505 от 02 марта 2020 г., приказа № 658 от 27 марта 2020 г., приказа №945 от 23 июня 2020г., приказ №1755 от 16 октября 2020г., приказ №85 от 21 января 2021г., копией предписания от 05 ноября 2020 года № 0468, №0032 от 09 февраля 2021 г., копией Акта мероприятия по контролю (надзору) от 03 августа 2020 года № 1234, копией Акта мероприятия по контролю № 1772 от 05 ноября 2020 г., Акт мероприятия по контролю (надзору) №0117 от 09 февраля 2021 г., копиями требования от 02 марта 2020г. № Т-505, требования от 16 октября 2020 г. №Т-1755, требование от 21 января 2021г. №Т-84.

Таким образом, заявителем представлено необходимое и достаточное количество доказательств, подтверждающих неисполнение ООО «Лавсар» предписания, которое в силу пункта 3 статьи 11 Закона ПМР «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» является обязательными для исполнения.

Доказательств исполнения ООО «Лавсар» законных требований должностного лица суду не представлено.

Установленные обстоятельства свидетельствуют о наличии в бездействиях юридического лица состава правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 19.5. КоАП ПМР, выразившегося в неисполнении законного требования должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор).

В силу пункта 2 статьи 2.1 КоАП ПМР юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Суду не представлено доказательств того, что Обществом были приняты все зависящие от него меры, должная степень заботливости и осмотрительности для исполнения требований контрольных органов по устранению выявленных административным органом нарушений в установленный срок.

Оценив фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что заявителем доказано наличие в бездействиях ООО «Лавсар» события, состава правонарушения, предусмотренного п.1 ст.19.5. КоАП ПМР и оснований для составления протокола.

Полномочия сотрудника административного органа на составление протокола по пункту 1 статьи 19.5. КоАП ПМР установлены пунктом 5 статьи 29.4 КоАП ПМР. Нарушений порядка составления протокола, гарантированных КоАП процессуальных прав Общества, а равно иных нарушений, которые носят существенный характер и не позволяют всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, судом не установлено. О времени и месте составления протокола Общество в соответствии со ст.26.3 КоАП ПМР уведомлялось надлежащим образом, копия протокола направлена в адрес Общества в установленный законом срок, что подтверждается имеющимися в материалах дела сопроводительными письмами и копиями почтовых уведомлений.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.7. КоАП ПМР, на момент рассмотрения дела не истек.

Оснований для применения статьи 2.16 КоАП ПМР и освобождения Общества от административной ответственности не имеется.

Обстоятельств, смягчающих (статья 4.2 КоАП ПМР) и отягчающих административную ответственность (статья 4.3 КоАП ПМР), не установлено.

Санкция п.1 ст.19.5. КоАП ПМР предусматривает наказание в отношении юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 150 до 300 РУ МЗП.

С учетом установленных обстоятельств, характера совершенного правонарушения, отсутствия смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, суд находит соразмерным и соответствующим целям административного наказания, предусмотренным статьей 3.1 КоАП ПМР, назначение Обществу, ранее не привлекавшемуся к административной ответственности (доказательств обратного суду не представлено), наказания в виде штрафа в размере 190 РУ МЗП.

На основании изложенного, Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь п. 1 ст. 19.5, ст.ст. 4.1., 23.1, 27.1 КоАП ПМР, ст.ст. 113-116, 122, 130-17 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

**РЕШИЛ:**

1. Заявленное Службой государственного надзора МЮ ПМР требование удовлетворить.
2. Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Лавсар» (место нахождения: г.Тирасполь ул.Ленина, д.12 дата регистрации 29.10.2004 г., регистрационный номер 01-023-3686) к административной ответственности, предусмотренной пунктом 1 ст. 19.5 КоАП ПМР и наложить на него административный штраф в размере 250 РУ МЗП, что составляет 4600 рублей
3. Сумма штрафа подлежит уплате на р/с 2181000001110000, Ф/К 0200021495, кор. счет 2029000001, код 2071800, получатель: НИ по г. Тирасполь.

Документ, свидетельствующий об уплате штрафа, должен поступить в Арбитражный суд ПМР не позднее 60 дней со дня вступления настоящего решения в законную силу.

В случае непредставления ООО «Лавсар» в порядке п. 4 ст. 33.2 КоАП ПМР документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня вступления в законную силу настоящего решения его экземпляр будет направлен судебному исполнителю в соответствии с п. 5 ст. 33.2 КоАП ПМР.

Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда ПМР в течение 10 дней после его принятия.

**Судья Арбитражного суда**

**Приднестровской Молдавской Республики А. А. Шевченко**